
附件四
湄洲湾职业技术学院

采购实施计划

	项目编号：
	ZRJ[2025]-采招059号

	项目名称：
	康复及基础护理实训设备和耗材采购

	实训室名称：
	

	申报单位：
	医学健康系

	预算金额（万元）：
	9.445

	项目负责人：
	吴琦

	联系电话：
	13850276691

	填报日期：
	20251027


编制说明
申购单位负责根据采购需求书编制采购实施计划。

后勤管理处负责指导申购单位填写“合同订立安排”部分内容。

公共实训管理中心负责指导申购单位填写“合同管理安排”部分内容。

四、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。
五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。
六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。
一、合同订立安排
（一）项目采购预算
1.项目采购预算：（币种：人民币）大写：玖万肆仟肆佰伍拾元整，小写：94450
2.项目最高限价：（币种：人民币）大写：玖万肆仟肆佰伍拾元整，小写：94450
（二）开展采购活动的时间安排
	序号
	事项
	时间安排

	
	政府采购意向公开
	

	
	政府采购计划申报
	2025年10月

	
	办理项目备案（如有）
	

	
	编制采购/招标文件
	2025年10月

	
	发布采购/招标公告
	2025年11月

	
	项目评审/开标、评标
	2025年11月

	
	发布成交/中标公告
	2025年11月

	
	签订采购合同
	2025年11月


（三）采购组织形式和委托代理安排
1.采购组织形式
□自行采购
☑委托代理公司采购
2.委托代理安排：委托代理采购
3.采购信息发布媒体（可多选）：
☑湄洲湾职业技术学院后勤通告主页
□中国政府采购网
☑福建省公共资源交易中心网站
□其他：
（四）采购包划分与合同分包
1.标包一：康复及基础护理实训设备和耗材采购
2.技术要求：

	序号
	设备名称
	设备主要功能
	数量
	单位

	1
	PT康复训练床
	1、触感：产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。
2、外观：床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。
3、做工：滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。
4、外形尺寸（长宽高）：1910×1240×490mm。
5、额定负载：不小于135kg。
6、床面采用优质皮革，经久耐用。                                   7、皮面符合环保要求。                                              8、支架材质:Q235管材。                                                     9、工字型钢管加固，静电喷塑。
	 10 
	张

	2
	PT康复训练凳
	1、规格尺寸：600×600×420～560mm。
2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。
3、椅面载荷：静载荷不小于135kg。
4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。            5、凳面为皮革，符合环保要求，经久耐用。                             6、带轮子，经久耐用。                                               7、不锈钢支架。
	 10 
	张

	3
	多功能训练器（八件套）
	1、规格：2070×1730×2450mm。
2、用途：组合训练，用于运动全身，改善全身关节活动范围。
3、组件：前臂旋转练习器、腕关节屈伸训练器、肩关节回旋训练器、复式墙拉力器、肩梯、肋木、滑轮吊环训练器、肩抬举训练器。                   4、优质型钢，静电喷塑。
	 1 
	套

	4
	轮椅（扶手可拆卸）
	1、规格：1050×640×880mm。                                        2、质量：23kg。
3、用途：双下肢无法行动或上、下肢功能均减退患者的移动用具，并可在桌面上用餐或作业训练。                                            4、材质：型材、塑料、橡胶、帆布。
5、结构形式：把手、脚轮、刹车、餐桌板、坐垫。                      6、承重：100kg。                                                              7、车架：高碳钢。                                                     8、轮胎：实心胎，免充气。
	 1 
	张

	5
	握力测定仪
	1、主要功能：用于测量手的抓握力量。                               2、技术要求： 机械指针显示或电子显示。                                 3、测量范围：0-198磅。                                                
	 2 
	个

	6
	捏力测定仪
	1、主要功能：用于测量捏力。                                       2、技术要求：机械指针显示或电子显示                                      3、测量范围：0-60磅。 
	 1 
	个

	7
	医用康复
系列沙袋
	主要功能：
用于肌力及关节活动度训练。技术要求：
1、沙袋架有4个万向轮，滑轮要求带刹车功能 。
2、主体框架为优质钢材；长宽高：640×380×710mm。    
3、绑式沙袋，沙袋松紧可调。
4、配不同重量沙袋。                                                      5、沙袋重量范围：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg。                                                   6、铁沙填充。                                                         7、沙袋防水、透气。
	 1 
	套

	8
	通用量角器
	1、规格：318*32*190*128mm。                                             2、分辨率：0.1°;精度：±1°;                                     3、测量范围：0°-180°;                                               4、材质：优质不锈钢。
	 7 
	套

	9
	体操棒与抛接球
	主要功能：
用于上肢活动度、协调控制及平衡训练。 技术要求：
1、规格/cm:40×40×103。
2、体操棒外形尺寸及数量：直径(2.8× 100)cm,≥5根；
3、抛接球直径及数量：≥25cm,≥5个                                     4、木材为实木，立式款，符合国家环保要求。
	 1 
	套

	10
	压力治疗仪
	1、电压电源：AC220V/50HZ。                                         2、输入功率：50VA。                                                 3、筒套材质：尼龙高强度TPU、防爆、静音材质。                                   4、主机重量：2.87KG。                                                 5、主机尺寸：210*210*140mm。                                      6、时间设置：0-30min。                                              7、压力设置：20-230mmhg、(包含主机、双下肢)。                          8、腔数：四腔。
	 1 
	套

	11
	O T 桌
	1、桌面升降范围：620～850mm。
2、手柄转动力距：10N·m。                                          3、桌面额定载荷：不小于50kg。
4、桌面尺寸（长×宽）：1500×800mm。                               5、外形尺寸（长×宽×高）：1500×800×620～850mm。
6、用途：作业训练用桌，桌面高度可调节。                           7、材质：型材、多层板符合环保、优质型钢、静电喷塑。
8、结构形式：底座、升降部分、摇把、桌面、脚垫。                                     
	 1 
	张

	12
	神经检查工具箱
	DPN诊断
2、测量震动觉、压力觉、温度觉、针刺觉、踝反射                          

3、工具箱：规格：20*5*27cm(长*宽*高）
	 7 
	套

	13
	平行平衡杠
	1、规格：3500×1150×800～1250mm。
2、杠杆宽度调节范围：340～600mm。                                  3、额定载荷：不小于135kg。
4、用途：借助上肢帮助进行步态训练，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。                            5、材质：优质钢型支架、橡胶。
6、结构形式：底架：实木，防滑地垫；把手：高度可调、不锈钢。
	 1 
	个

	14
	训练用阶梯
	1、规格：3350×830×1350～1550mm。                                2、扶手杠调节范围：0～200mm。
3、扶手杠侧向额定载荷：不小于70kg。                               4、阶梯额定载荷：135kg。
5、用途：用于患者恢复日常上下楼功能。                             6、阶梯台高度：100mm、120mm。
7、中间台高度：600mm。                                            8、材质：型材、多层板、地板革。
9、结构形式：阶梯、扶手。
	 1 
	个

	15
	滚筒
	1、规格：φ220×800mm。
2、额定载荷：80kg。
3、规格：φ250×800mm。                                             4、额定载荷：80kg。                                               5、规格：φ300×800mm。 
6、额定载荷：100kg。                                              7、规格：φ400×800mm。 
8、额定载荷：100kg。                                              9、用途：偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调功能。
10、材质：高回弹海绵、皮革、PVC支架。                               11、结构形式：滚筒。
	 3 
	组

	16
	姿势矫正镜
	1、规格：930×650×1840mm。
2、镜面玻璃厚度：5mm。                                            3、用途：各种姿势矫正训练。                                         4、带网格、带轮子、可移动。
	 1 
	个

	17
	巴士球
	1、规格：φ65cm、φ85cm。                                         2、质量：1.8kg。
3、材质：pvc材质、带打气充、安全防爆。                                                  4、用途：用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛。                   5、承重：＞54公斤。
	 6 
	个

	18
	分指板
	1、规格尺寸： 205×205×30mm。                                       2、用途：用于防止和矫正手指屈肌痉挛或挛缩畸形。
3、材质：实木、多层板。                                           4、结构形式：分指板。
	 2 
	个

	19
	手功能综合训练箱
	1、规格：550×400×140mm。                                        2、木插棍外形尺寸及数量：4支大φ29mm、5支中φ24mm、5支小φ19mm。
3、铁插棍外形尺寸及数量：大φ8×60mm、中φ6×60mm、小φ4×60mm，各21支。                                                            4、螺栓外形尺寸及数量：M10×50（3只）、M8×50（2只）、M6×50（3只）。
5、螺母外形尺寸及数量：M10（3只）、M8（3只）、M6（3只）。              6、用途：组合训练患者眼一手协调功能，改善手指功能，提高手协调性、灵活性。
7、材质：实木、多层板、玻璃、不锈钢。                              8、结构形式：木箱、玻璃球、不锈钢棒。
	 5 
	个

	20
	手杖
	主要功能：
用于辅助代步。
技术要求：
1.长度83～93cm;
2.高度可调：档位三挡、孔位数10。
3.材质为铝合金；
4.大四脚（安全稳定）；
5.脚垫防滑；
6.手杖头为优质耐磨橡胶                                                   7、重量：0.3KG                                                         8、承重200斤。                                                                9、颜色可选。
	 2 
	个

	21
	助行器
	1、规格：460×520×760～930mm。                                   2、重量：≥3.8KG                                                     3、扶手宽度：480mm。
4、额定承载质量：≥100kg。                                         5、调节孔位数：8。
6、用途：辅助代步用具。                                             7、材质：铝型材。
8、结构形式：PUC把手、支撑杆。
	 5 
	个

	22
	训练踏板
	额定载荷：不小于135kg;
外形尺寸（长×宽×高）:370×300×200mm
	2
	个

	23
	P T 垫
	主要功能：
用于平衡协调功能评定时受试者摆放体 位。
技术要求：
1、平整舒适；
2、结实耐用。                                                          3、规格：180*120*5cm；                                            4、材质：优质棉、PU皮、魔术贴。
	 10 
	套

	24
	哑铃
	主要功能：用于肌力及医疗体操运动训练。技术要求：
1、由哑铃架和哑铃两部分组成；                                        2、哑铃架 为优质钢材；哑铃由金属材料外浸塑制成；                      3、配2~10磅哑铃各2个                                                     4、外形尺寸(长×宽×高)：490×490×1080mm
	 2 
	对

	25
	实验桌
	规格：1500*750*800mm。                                            1、台面：白色，采用12.7mm厚实芯理化板台面， 台面边缘采用双层加厚理化板。加厚厚度 为25.4mm,结构坚固致密，抗强冲击，耐  强酸碱，耐高温，具有良好的承重性能和 抗菌性能。
2、主钢架采用优质方钢制作，规格为60mm*40mm,管壁厚度1.2mm,表面经二
氧化碳冷焊组合后再酸洗、磷化及高压静电喷涂灰色环氧树脂粉末防护层，其保护层附着力经落物撞击测试合格，静态承重 300kg,使用寿命>15年。
3、柜体采用优质E1级18mm厚实木颗粒板，达到E1级环保标准，板露边采用PVC同色封边条封边，不容易开胶，结构稳固， 不变形。
4、配件采用优质的五金配件。
5、门把手采用实验室专用PVC一字拉手， 造型美观，经久耐用。
6、钢架底部装有活动轮(带定点刹车),具有承重、防潮、抑菌、耐腐蚀的功能。
	 20 
	张


备注：上述涉及的规格尺寸如无范围约定，允许最大偏离±3%
3.商务条件

	序号
	参数性质
	类型
	要求

	1
	★
	交货时间
	自合同签订之日起30日

	2
	★
	交货地点
	福建省莆田市涵江区梧塘镇荔涵大道1001号湄洲湾职业技术学院

	3
	★
	交货条件
	送货上门，现场交货，安装、调试完毕，商品性能达到使用要求，按询价文件要求验收合格。

	4
	★
	是否邀请投标人验收
	否

	5
	★
	履约验收方式
	按招标文件要求、投标文件及采购合同执行

	6
	★
	合同支付方式
	1、所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，经最终验收合格且采购人收到中标人开具全额正规含税发票，具体付款时间以财政转账支付为准（因国家政策调整、财政预算调整、财政支出困难等因素造成的支付延迟，不视为甲方违约），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00%

	7
	★
	履约保证金
	不缴纳
缴纳方式：无


其他商务要求：
售后要求：

质保期和售后服务要求：免费质量保修期为验收合格后1年(厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定）；从正式验收合格交付使用之日算起；在质保期内出现故障，成交方应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务，终身维护；质保期过后的售后服务，出现需要更换零配件的，其费用由采购人承担。

维修服务的响应时间：在质量保修期内发生故障时成交方应在接到采购人故障通知后2小时内响应并到达现场，24小时内解决问题；若24小时内无法排除故障，应免费向用户提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容设备以保证设备正常运行。

成交人应根据采购人指定的地点免费提供产品及材料等的送货、安装、铺设和调试服务，成交人应派专业技术人员对采购人的人员进行使用、维修、保养等技术的现场培训，涉及到书面材料的所有资料必须是中文书写，必须用中文授课。

供应商可视自身能力在响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

验收不合格的货物，采购人可以要求成交人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成采购人的损失。

成交人应随机免费提供相关技术资料及赠品，如维护手册、操作手册、硬件技术资料等，成交人应为采购方的使用人员进行有关货物的维护、操作、保养等方面培训，直至能熟练独立操作。

违约责任条款：

中标方所交的产品品种、型号、质量不符合合同规定，招标人有权拒收并解除合同，中标方应向招标人偿还预付款（如有）及合同价款30%的违约金。

验收时，如发现货物质量不符合合同规定的，中标方应及时采取整改措施，由此产生的费用和工期延误由中标方承担。

中标方未能按期供货的，每逾期一天，按合同价款的1‰向招标人支付违约金。若中标方逾期供货超过7个日历日，招标人有权解除合同，中标方应向招标人支付合同总价30%的违约金。由于不可抗力的因素、招标人变更合同要求造成供货延误的，按照实际延误情况而相应延长供货期，不作为违约。

中标方逾期提交验收申请和完整的验收材料，每逾期一天，中标方按合同价款的1‰向招标人支付违约金。逾期超过7个日历日，招标人有权解除合同，中标方应向招标人支付合同总价30%的违约金。中标方提交验收申请和完整的验收材料（经招标人确认）之日起，招标人在30个日历日内未组织进行验收或验收后15个日历日内未出具验收结论，则自动认为验收申请报告已被确认。

项目完成供货后，若验收不符合招标文件或合同规定的，中标方应在接到招标人书面整改通知书后7个日历日内积极补救整改并再次提交验收申请。再次验收仍不合格的或在7个日历日内无法整改完毕并再次提交验收申请的，招标人有权解除合同，中标方应向招标人支付合同总价款30%的违约金。

中标方未在规定期内签订合同即视为自动放弃中标资格，拟中标供应商顺延至第二中标候选人。中标方若单方面解除合同，中标方应向采购人偿还预付款（如有）及合同价款30%的违约金。

若不签约没收保证金。

（五）供应商资格条件
1.基本要求：
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
特定资格要求：

本采购包为专门面向中小企业采购，投标人须提供中小企业声明函。

3.落实政府采购政策的要求：政府强制采购节能产品、支持创新、绿色发展、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小企业发展、支持监狱和戒毒企业等。
（六）采购方式
□公开招标（适用法定情形）
□达到国家公开招标限额标准的采购项目；
□采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，如通用设备、物业管理等；
□采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等。
□竞争性磋商（符合情形）
□政府购买服务项目；
□技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；
□因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；
□市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；
□按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。
□竞争性谈判（适用情形）
□采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等；
□不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等。
□单一来源（适用情形）
□只能从唯一供应商处采购的；
□发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
□必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
☑询价（适用情形）：采购需求客观、明确且规格、标准统一如通用设备、物业管理等。
□核准：达到公开招标数额标准，因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式，已依法获得批准。
（七）竞争范围
☑公开邀请
□有限邀请（随机抽取或书面推荐）
□唯一供应商采购
（八）评审规则
□综合评分法（选择此评审方法原因）
☑最低评标价法（在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人）

（附件1 评审规则）

二、合同管理安排
（一）合同类型
按照民法典第九章规定的典型合同。
☑买卖合同

□供用电、水、气、热力合同

□租赁合同

□建设工程合同

□技术合同

□委托合同

□物业服务合同

（二）定价方式
☑固定总价
□固定单价
□成本补偿
□绩效激励
□多种方式组合定价
（三）合同范本
☑设备(软件)购销合同（内贸）
□家具(实验台)制作安装购销合同

□校医院药品和试剂耗材采购合同

□进口设备购置合同

□服务合同

□建设工程合同

□设备采购及安装合同

□维修改造合同
□信息化建设银校合作项目合同

（四）风险管控措施
1.主要风险因素的识别
（1）国家政策变化风险
□有☑无
（2）实施环境变化风险
□有☑无
（3）重大技术变化风险
□有☑无
（4）预算项目调整风险
□有☑无
（5）质疑投诉影响采购进度风险
□有☑无
（6）采购失败风险、不按规定签订或者履行合同风险
□有☑无
（7）损害国家利益和社会公共利益的风险等
□有☑无
2.存在风险事项的处置措施（根据风险情况选择）
（1）国家政策变化风险处置措施
（2）实施环境变化风险处置措施
（3）重大技术变化风险处置措施
（4）预算项目调整风险处置措施
（5）质疑投诉影响采购进度风险处置措施
（6）采购失败风险、不按规定签订或者履行合同风险处置措施
（7）损害国家利益和社会公共利益的风险处置措施
附件1                   评审规则

1.1评审方法
本项目采用最低评标价法。

1.2 评审程序

在全部满足招标文件实质性要求前提下，按照统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选人。

1.3 价格扣除规则
根据政府采购政策，对小型、微型企业产品（限货物）、监狱企业产品、残疾人福利性单位提供的货物（限货物）的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审排序。

1.4 成交候选人排列规则
a. 按照经政策性价格扣除后的评标价由低到高顺序排列推荐成交候选人。
b. 评标价相同的，按投标报价由低到高顺序排列。
c. 投标报价仍相同的，由询价小组通过随机抽取方式确定优先顺序。


