### 附件四

湄洲湾职业技术学院

采购实施计划

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 建筑健康诊断与修复实训中心 |
| 实训室名称： |  |
| 申报单位： | 建筑工程系 |
| 预算金额（万元）： | 60 |
| 项目负责人： | 李云雷 |
| 联系电话： | 17759806159 |
| 填报日期： | 20250809 |

编制说明

- 申购单位负责根据采购需求书编制采购实施计划。

- 后勤管理处负责指导申购单位填写“合同订立安排”部分内容。

- 公共实训管理中心负责指导申购单位填写“合同管理安排”部分内容。

四、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

## 一、合同订立安排

（一）项目采购预算

1.项目采购预算：（币种：人民币）大写：陆拾万，小写：600000

2.项目最高限价：（币种：人民币）大写：陆拾万，小写：600000

（二）开展采购活动的时间安排

| 序号 | 事项 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
|  | 政府采购意向公开 |  |
|  | 政府采购计划申报 | 2025年8月 |
|  | 办理项目备案（如有） |  |
|  | 编制采购/招标文件 | 2025年8月 |
|  | 发布采购/招标公告 | 2025年8月 |
|  | 项目评审/开标、评标 | 2025年9月 |
|  | 发布成交/中标公告 | 2025年9月 |
|  | 签订采购合同 | 2025年10月 |

（三）采购组织形式和委托代理安排

1.采购组织形式

□自行采购

☑委托代理公司采购

2.委托代理安排：委托代理采购

3.采购信息发布媒体（可多选）：

☑湄洲湾职业技术学院后勤通告主页

□中国政府采购网

☑福建省公共资源交易中心网站

□其他：

（四）采购包划分与合同分包

1.标包一：建筑健康诊断与修复实训中心

2.技术要求：

| 序号 | 设备名称 | 设备主要功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训楼结构健康监测系统 | 1.工法楼位移与沉降监测：系统应满足工法楼的持续观测要求，能够支持对建筑物水平位移、沉降等关键指标进行测量，采集设备采用GNSS一体机，平面定位精度±（2.5mm+1ppm），高程精度±（5mm+1ppm）。（评标项1） 2.工法楼结构构件健康监测：系统应满足既有建筑的结构安全健康诊断要求，能够支持对建筑物沉降、倾斜角度、应力应变等关键指标进行测量，采集设备需满足以下参数： 1）沉降监测模块：采用压差式静力水准仪，量程1000mm，分辨率0.01mm，精度误差0.3mm； 2）倾角监测模块：采用双轴倾角传感器，量程±90°，精度0.01°； 3）应变监测模块：采用振弦式表面应变计，支持1200με（拉伸）/1500με（压缩）量程，支持-20℃～60℃温度补偿。（评标项2） 3.协议转换与边缘计算能力：系统应支持RS485/RS232等协议转换，同时具备边缘计算能力，可实现数据预处理及本地存储。（评标项3） 4.数据集成平台功能： 1）支持采集感知设备和数据的接入； 2）内置多类型看板设计，包含饼图、折线图等形式；支持历史数据的对比分析并形成趋势曲线/图表。 （评标项4） 5.支持工法楼定制化场景的三维可视化展示，实现监测过程的数字孪生。（评标项5） | 1 | 套 |
| 2 | 智能监测与监测操作实训系统 | 1.结构安全健康监测：系统应满足既有建筑的结构安全健康诊断要求，能够支持对建筑物沉降、倾斜角度、应力应变等关键指标进行测量。（评标项6） 2.▲系统提供基于移动端的在线学习资源，包括模型文本资源、理论试题等形式；支持对静力水准仪、倾角传感器、应变计等传感设备进行工作原理认知。（需提供截图） 3.▲提供动态加载模拟装置，模拟建筑物整体的不均匀沉降及结构构件的应力变化。（需提供截图） 4.提供设备安装所需的配件和工具，所有监测设备均须保证学生能自主快速反复安装与拆卸，传感器线路通过对接端子连接可以直接插拔。（评标项7） 5.▲支持与同品牌的虚拟仿真实训系统数据互通，构建虚实联动的闭环式实训生态，实现理实一体化教学。（需提供截图） 6.支持数据看板的自定义新增，可接入不同实训工位的监测数据，支持看板之间的切换展示，便于教师进行过程展示与管理。（评标项8） | 4 | 套 |
| 3 | 物联技术应用 实训平台 | 1.实训台须由Jetson 主板、液晶显示器、键盘、鼠标等设备组成，便于输入实训指令及显示/切换物联传感技术、人工智能技术实验的场景。（评标项9） 2.实训台须支持TensorFlow、PyTorch、Keras、Paddle等AI框架和算法；（评标项10） 3.实训台须支持提供多种接口以满足多领域的应用场景，包含但不限于：1个Gigabit Ethernet、1个HDMI（或DP）、2个USB3.0、1个GPIOs/I2C/UART/SPI/PWM 接口。（评标项11） 4.实训台须搭载温湿度传感器、风速传感器、风向传感器、噪声传感器、PM2.5/PM10/TSP传感器、位移传感器、倾角传感器、压力传感器、吊重传感器、红外传感器、烟雾传感器、光照传感器、激光传感器等不少于13种传感器，用于模拟工程建设领域各类监测应用场景。（评标项12） 5.实训台须搭载LED模块、蜂鸣器、OLED显示模块、语音播报模块、继电器、直流电机等执行类模块，用于模拟各类应用场景下的信号反馈。（评标项13） 6.实训台须搭载无线通信模块，包括Wifi通信、蓝牙通信、ZigBee通信。（评标项14） 7.实训台支持对各感知类、执行类模块进行运行状态检查及故障排查。（评标项15） 8.▲实训台须搭载实验模拟系统软件，支持通过软件直接进行python编程、程序执行等动作；支持在系统中以虚实结合的方式，通过虚拟场景还原工程建设领域应用过程。（需提供截图） 9.实验模拟系统支持进行IoT原理图谱教学，支持在系统中实时展示传感器的运行状态。（评标项16） 10.▲实训台须支持硬件驱动实验，实验模块应包含不少于20种实验内容：温度传感器实验、湿度传感器实验、风速传感器实验、风向传感器实验、PM2.5/PM10传感器实验、噪声传感器实验、倾角传感器实验、位移传感器实验、压力传感器实验、吊重传感器实验、烟雾传感器实验、红外传感器实验、光线传感器实验、激光传感器实验、液晶显示模块实验、LED模块实验、蜂鸣器模块实验、语音模块实验、电机模块实验、继电器模块实验等。（需提供截图） 11.实训台须支持开展IoT应用实验，可自由调用多个传感器及执行类模块同时工作，完成硬件模块的连接、传感器阈值设置、报警反馈等流程步骤。同时提供配件用于结果验证，包括烟雾发生装置1只、砝码1组（含200g*1、50g*2、20g*2、10g*1）。实训台至少支持以下实验： 【环境监测实验】通过传感器监测环境温湿度、噪音、风速风向、PM2.5、PM10等数据，基于环境变化设置报警反馈； 【危大工程监测实验】通过传感器监测物体的所受压力、倾斜角、位移等数据，基于物体变化设置报警反馈； 【临边防护监测实验】通过传感器监测物体越界并设置报警反馈； 【现场隐患监测实验】通过传感器监测烟雾浓度并设置报警反馈； 【工地节能实验】通过传感器监测光线强弱数据，基于数据变化设置开启/关闭。（评标项17） 12.支持开展AI应用实验，可自由调用AI算法及执行类模块，基于python完成图像识别、置信度阈值设置、编辑画框、结果输出、报警反馈等流程步骤。同时提供配件用于结果验证，包括AI图像1组（含安全帽反光衣*2、车牌*2、明火*2、烟雾*2）。实训台至少支持如下实验： 【人员安全行为识别】通过AI识别图像中人员是否佩戴安全帽、反光衣，统计数量并设置报警反馈； 【现场安全隐患识别】通过AI识别图像中是否存在明火、烟雾，并设置报警反馈； 【车辆车牌识别】通过AI识别提取图像中的车牌信息，并与库中信息进行对比，识别出车辆信息； 【劳务人脸识别】通过AI识别提取摄像头/图片中的人脸信息，并与库中信息进行比对，识别出人员信息。（评标项18） 13.产品支持通过小程序搭配开展实训，内置【设备认知】与【实战训练】两个模块；小程序应内置完整的实验任务书，支持实验数据的填报、过程照片上传；支持实验报告的生成与预览。（需现场演示或提供演示视频） 14.支持教师端进行班级与学生管理，支持输出学生的实验报告与成绩单，支持教师进行在线打分。（评标项19） 15.产品提供上述实验配套的指导手册，应详述各个实验的流程步骤、参考示例。（评标项20） | 2 | 台 |
| 4 | 智能监测与检测虚拟仿真实训系统 | 1.系统基于虚拟仿真技术开展结构健康诊断，满足监测设备的选型与部署、监测动态模拟与数据采集过程、结果诊断与鉴定等关键步骤的实训教学。（评标项21） 2.系统应至少包含教学示例与进阶训练两种模式，提供多种类型的项目案例。支持对混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构等至少4种结构类型开展结构健康安全性检测与监测模拟，满足教学、训练及考评等多方位需求。（需现场演示或提供演示视频） 3.系统基于《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292、《建筑变形测量规范》JGJ8等国家及行业标准开展理论学习与规范解读，提供视频、动画、文档及试题等多种形态的教学资源，以满足理论教学的需求。（评标项22） 4.支持实训场景的定制化设计，可搭建基于工法楼的结构健康诊断案例，实现理论学习与实操实践一体化教学。（评标项23） 5.系统支持基于场景模型进行监测方案的设计，可以在虚拟场景模型中进行传感器的布设、参数设置、系统的调试与维护。（评标项24） 6.系统可基于三维场景展现监测过程的动态变化，支持监测点位的挂接与数据看板展示，提供完整案例的监测数据；支持工况状态的可视化模拟与表现，加深学生对监测过程及建筑物状态变化的理解。（需现场演示或提供演示视频） 7.系统内置设备库，支持静力水准仪、倾斜传感器、GNSS、应变计、裂缝计、拉线位移计、温湿度传感器、风速风向传感器、智能回弹仪、裂缝检测仪等不少于10种检测与监测设备仪器的一站式学习，满足设备器材的功能参数认知与兑换、设备的安装操作与部署调试等过程认知与训练。（评标项25） 8.系统内置工况系统，包含周边施工条件、荷载条件、环境天气等工况，可模拟工法楼在不同条件下的监测过程，有助于提升学生对现场监测检测规范和规程的理解，辅助教学和实验设计。（评标项26） 9.系统内置积分系统，支持通过理论学习、任务训练及剧情闯关等维度获取积分，能用积分进行实训道具兑换实现良性自循环，促进实训自主性。（评标项27） 10.系统内置AI数字人辅助操作引导，并提供知识点、视频动画、练习题等丰富教学资源库；接入deepseek-V3功能，支持在任务过程中快速调用AI，一键优化问题分析过程与答案，培养学生AI应用意识与分析问题、解决问题的能力。（需现场演示或提供演示视频） 11.系统内置结构病害库，包含混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构等案例场景，至少包含裂缝、锈蚀、连接失效、变形、风化、干裂、腐朽、虫蛀等病害类型，满足常见病害的认知学习。（评标项28） 12.支持对建筑物结构安全的分项检查与安全诊断，可基于实训数据自动生成诊断报告，支持报告的预览与导出。（评标项29） 13.★系统应支持对接安全计算软件，实现软件之间的对接。其中安全计算软件应满足如下要求： ①软件应包含脚手架工程、模板工程、临时工程、基坑工程、降排水工程、塔吊计算、垂直运输设施、起重吊装、混凝土工程、钢结构工程、土石方工程、冬期施工、施工图、桥梁支模架、临时围堰、地基处理、顶管施工、智绘施工图等十八个专业计算模块（需现场演示或提供演示视频） ②拥有快速计算功能，实时提示各项计算是否满足规范要求，并给出优化意见，计算书中的节点图可以一键切换到CAD中进行编辑修改。（需现场演示或提供演示视频） ③软件内置记事本、画图、计算器、安全百宝箱等工具，包含工程计算、工程量估算、砼构件设计、钢结构设计、力学计算、工程设计与资料查询等模块。（需现场演示或提供演示视频） 14.系统应提供任务导读阶段的学习与训练，支持以限时小游戏的形式进行知识巩固训练，至少包含限时匹配消除、限时答题等形式。（评标项30） 15.系统支持以成绩、积分及等级等维度对学生进行综合评价；能以雷达图、柱状图等统计学生实训能力。（评标项31） | 60 | 节点 |

3.商务条件

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起70日 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 按采购人指定地点 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 安装、调试完毕并验收合格后交付采购人使用 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按招标文件要求、投标文件及采购合同执行。验收所发生的一切费用由中标人承担且已含在投标总价中。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、所有货物运至采购人指定地点安装并调试完毕，经最终验收合格且采购人收到中标人开具全额正规含税发票，具体付款时间以财政转账支付为准（因国家政策调整、财政预算调整、财政支出困难等因素造成的支付延迟，不视为甲方违约），达到付款条件起30日内，支付合同总金额的100.00% |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 不缴纳 缴纳方式：无 |

其他商务要求：

售后要求：
 1）.免费质量保修期为验收合格之日起五年软件免费升级服务（含内置规范、规则升级）；在服务期内出现故障，中标人应免费提供咨询、更换损坏的零件和维修服务。
 2）.维修服务的响应时间：在质量保证期内系统运行发生故障时中标人在接到采购人故障通知后2小时内响应，4个小时内到达现场进行维修，24小时内解决问题；若24小时内无法排除故障，应免费向采购人提供与该设备型号、规格及技术指标相一致的备品或更新的兼容设备以保证设备正常运行。
 3）.验收不合格的货物，采购人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成采购人的损失。
 4）.投标人应针对本次投标提供详细的售 后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、时间保证及优惠措施等。

违约责任条款
 1） .中标人所交货物不符合本合同要求的，采购人有权拒收；同时，中标人应向采购人赔偿该合同款总额30% 的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。
 2） .中标人不能按时交付货物的，每逾期1 日，应按该合同款总额3‰ 的标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，中标人除了应退还已收取的全部货款外，同时中标人还应向采购人偿付该合同款总额30% 的违约金。
 3 ）.中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30% 的违约金。
 4）.因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。
 5）. 因采购人原因导致中标人未能按合同约定履行的，中标人可免于承担违约责任。
 6）.因中标人违约行为，采购人主张债权或挽回损失所产生的案件受理费、保全费、诉讼责任保险费、保全担保费、公告费、鉴定费、律师费等费用由中标人承担。

7）.若组织二次验收，验收成交供应商必须派代表参加，验收过程所发生的一切费用由成交供应商承担。

（五）供应商资格条件

1.基本要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.特定资格要求：

3.落实政府采购政策的要求：政府强制采购节能产品、支持创新、绿色发展、鼓励环保产品、扶持福利企业、促进残疾人就业、促进中小企业发展、支持监狱和戒毒企业等。

（六）采购方式

□公开招标（适用法定情形）

□达到国家公开招标限额标准的采购项目；

□采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，如通用设备、物业管理等；

□采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等。

☑竞争性磋商（符合情形）

□政府购买服务项目；

☑技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

□因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

□市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

□按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

□竞争性谈判（适用情形）

□采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等；

□不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等。

□单一来源（适用情形）

□只能从唯一供应商处采购的；

□发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

□必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

□询价（适用情形）：采购需求客观、明确且规格、标准统一如通用设备、物业管理等。

□核准：达到公开招标数额标准，因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式，已依法获得批准。

（七）竞争范围

☑公开邀请

□有限邀请（随机抽取或书面推荐）

□唯一供应商采购

（八）评审规则

☑综合评分法（选择此评审方法原因）

□最低评标价法（选择此评审方法原因）

（附件1 评审规则）

## 二、合同管理安排

（一）合同类型

按照民法典第九章规定的典型合同。

☑买卖合同

□供用电、水、气、热力合同

□租赁合同

□建设工程合同

□技术合同

□委托合同

□物业服务合同

（二）定价方式

☑固定总价

□固定单价

□成本补偿

□绩效激励

□多种方式组合定价

（三）合同范本

☑设备(软件)购销合同（内贸）

□家具(实验台)制作安装购销合同

□校医院药品和试剂耗材采购合同

□进口设备购置合同

□服务合同

□建设工程合同

□设备采购及安装合同

□维修改造合同

□信息化建设银校合作项目合同

（五）风险管控措施

1.主要风险因素的识别

（1）国家政策变化风险

□有☑无

（2）实施环境变化风险

□有☑无

（3）重大技术变化风险

□有☑无

（4）预算项目调整风险

□有☑无

（5）质疑投诉影响采购进度风险

□有☑无

（6）采购失败风险、不按规定签订或者履行合同风险

□有☑无

（7）损害国家利益和社会公共利益的风险等

□有☑无

2.存在风险事项的处置措施（根据风险情况选择）

（1）国家政策变化风险处置措施

（2）实施环境变化风险处置措施

（3）重大技术变化风险处置措施

（4）预算项目调整风险处置措施

（5）质疑投诉影响采购进度风险处置措施

（6）采购失败风险、不按规定签订或者履行合同风险处置措施

（7）损害国家利益和社会公共利益的风险处置措施

# 附件1                   评审规则

1.1磋商小组将采用综合评分法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。如果磋商项目有多个采购包，则按相应采购包分别进行，具体综合评分的标准和方法如下：

1.1.1磋商小组将对相应采购包提交最后报价的合格供应商从技术、商务及报价部分分别进行评议并评分，并汇总出技术、商务及报价部分的综合得分。各采购包综合得分最高的供应商将被推荐为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商将被推荐为第二成交候选供应商，综合得分第三高的供应商将被推荐为第三成交候选供应商（属于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性磋商采购情形，则不推荐第三成交候选供应商）。如果出现相同的综合得分，则最后报价低的供应商排序在前优先推荐；如果最后报价仍相同，则技术部分得分高的供应商优先排序在前推荐。

1.1.2具体评审标准和方法：

（1） 响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标综合评审总得分从高到低顺序推荐3名以上成交候选人供应商，其中评审总得分最高的供应商为第一成交候选供应商。

（2）每个供应商的评审总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3，其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1＋A2＋A3=1、F1×A1＋F2×A2＋F3×A3=100分（满分时）。

（3）各项评审因素的设置如下：

采购包1评标方法：综合评分法

各项评审因素的设置如下：

报价部分评分PF 满分为30.0000分

满足招标文件要求且报价最低的为评审基准价，价格得分=（评审基准价/报价）×标准分值。

价格扣除的规则如下：

| 项目 | 适用对象 | 比例 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |

优先类节能产品、环境标志产品的价格扣除规则如下

| 项目 | 比例 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 节能、环境标志产品 | 10.00% | 1、同一采购包内，对节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围内，实施优先采购的产品，给予产品价格报价10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。采购标的同时包含其它非优先采购产品的，应当在采购文件中要求供应商对优先采购产品和非优先采购产品进行分项报价，非优先采购产品的报价不得享受给予节能产品、环境标志产品的价格扣除优惠。2、同一优先采购产品中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不进行价格扣除。 |

其他：无

技术部分评分PT 满分为67.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.技术响应情况 | 10.00 | 是 | 根据技术要求中的各项要求的响应情况，标注“ ★”的技术参数为重要参数，不允许负偏离，负偏离按照无效投标处理，需提供演示视频或现场演示证明。技术文件中标注“▲”需要提供截图的参数，要求提供证明材料，每有一项负偏离扣2分（共5项）满分10分。 |
| 2.技术响应情况2 | 39.00 | 是 | 根据技术要求中的各项要求的响应情况，由评委进行评分。 投标供应商所投产品完全满招标文件技术参数的，得满分39分；技术文件中无内容标注的参数，（评标项1-30）每有一项负偏离扣1.25分，（评标项31）负偏离扣1.5分，扣完为止。 |
| 3.现场演示1 | 3.00 | 是 | 评委会根据招标文件技术要求和投标供应商提供的针对以下技术要求的演示内容进行评审。一项不满足扣3分，扣完为止。不演示、无法演示、演示不符合招标要求的不得分。满分3分。 产品支持通过小程序搭配开展实训，内置【设备认知】与【实战训练】两个模块；小程序应内置完整的实验任务书，支持实验数据的填报、过程照片上传；支持实验报告的生成与预览。（需现场演示或提供演示视频） |
| 4.现场演示2 | 3.00 | 是 | 评委会根据招标文件技术要求和投标供应商提供的针对以下技术要求的演示内容进行评审。一项不满足扣3分，扣完为止。不演示、无法演示、演示不符合招标要求的不得分。满分3分。 系统应至少包含教学示例与进阶训练两种模式，提供多种类型的项目案例。支持对混凝土结构、钢结构、砌体结构、木结构等至少4种结构类型开展结构健康安全性检测与监测模拟，满足教学、训练及考评等多方位需求。（需现场演示或提供演示视频） |
| 5.现场演示3 | 3.00 | 是 | 评委会根据招标文件技术要求和投标供应商提供的针对以下技术要求的演示内容进行评审。一项不满足扣3分，扣完为止。不演示、无法演示、演示不符合招标要求的不得分。满分3分。 系统可基于三维场景展现监测过程的动态变化，支持监测点位的挂接与数据看板展示，提供完整案例的监测数据；支持工况状态的可视化模拟与表现，加深学生对监测过程及建筑物状态变化的理解。（需现场演示或提供演示视频） |
| 6.现场演示4 | 3.00 | 是 | 评委会根据招标文件技术要求和投标供应商提供的针对以下技术要求的演示内容进行评审。一项不满足扣3分，扣完为止。不演示、无法演示、演示不符合招标要求的不得分。满分3分。 系统内置AI数字人辅助操作引导，并提供知识点、视频动画、练习题等丰富教学资源库；接入deepseek-V3功能，支持在任务过程中快速调用AI，一键优化问题分析过程与答案，培养学生AI应用意识与分析问题、解决问题的能力。（需现场演示或提供演示视频） |
| 技术及实施方案 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的技术及实施方案(包含不限于：对项目理解，技术方案，组织机构健全，有项目组织机构图，详细说明各个阶段工作安排及施工进度，实施人员配备完备，项目执行组织措施、项目执行保障措施，熟悉项目流程及业务，方案资料、实施组织方案)情况由评审委员会进行评分：方案编制详实切合实际，具有可操作性的得3分；方案部分详实或部分内容具有可操作性的得2分；方案阐述简短或无实质内容或方案不具有可操作性但能基本满足项目需求的得1分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。（满分3分） |
| 培训方案 | 3.00 | 否 | 根据供应商针对本项目提供的培训方案(包含不限于：培训方案内容、培训人员安排、培训课程）情况由评审委员会进行评分：方案编制详实切合实际，具有可操作性的得3分；方案部分详实或部分内容具有可操作性的得2分；方案阐述简短或无实质内容或方案不具有可操作性但能基本满足项目需求的得1分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。（满分3分） |

商务部分评分PB 满分为3.0000分

| 项目 | 分值 | 是否客观项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售后服务保障 | 3.00 | 是 | 根据供应商针对本项目提供的售后服务保障(包含不限于：免费服务期、服务响应和故障排除时间、服务的可行性和完整性以及服务承诺落实的保障措施等）情况由评审委员会进行评分：方案编制详实切合实际，具有可操作性的得3分；方案部分详实或部分内容具有可操作性的得2分；方案阐述简短或无实质内容或方案不具有可操作性但能基本满足项目需求的得1分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。（满分3分） |

（4）成交候选供应商排列规则顺序和并列相同时的处理约定如下：

a.成交候选供应商按照综合评审总得分（FA）由高到低顺序排列推荐。

b.综合评审总得分（FA）相同的，按照经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）由低到高顺序推荐。

c.综合评审总得分（FA）且经评审最后磋商报价（即经政府采购优惠政策进行价格扣除后的最后报价）仍然相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

d.经前述顺序处理仍然并列相同的，则通过随机抽取方式确定优先顺序推荐。

无